Plattenwärmeübertrager AlfaNova

| Kunde: | ......................................................... | Position: | ................................................... |
| --- | --- | --- | --- |
| Projekt: | ......................................................... | Datum: | ................................................... |

Ausführung:

AlfaNova Plattenwärmeübertrager sind qualitätsgesichert gemäß DIN ISO9001. Sämtliche Komponenten sind aus Edelstahl 1.4401 gefertigt und mit AlfaFusion™- Technologie unter Verwendung von Edelstahl fusionsgelötet. Das Gerät ist kompakt, dichtungslos und kupferfrei – einsetzbar für hygienische Anwendungen und korrosive Medien. Die Wärmeübertrager werden gemäß der europäischen Druckgeräterichtlinie 97/23/EG gefertigt. Druckprüfung mit Luft und Dichtheitsprüfung mit Helium.

Lieferbares Zubehör: Isolierung, Verschraubungen und Befestigungen.

Allgemeine Daten:

| Type | Alfa Laval Alfa Nova ..................... |
| --- | --- |
| Plattenanzahl | ............................................. |
| Länge / Breite / Höhe | .......................................mm |
| Leergewicht / Betriebsgewicht | .........................................kg |

| Thermodynamische Daten | Warme Seite | Kalte Seite |
| --- | --- | --- |
| Leistung | ..........................................kW |  |
| Medium | ............................................... | ............................................... |
| Volumenstrom | ........................................m³/h | ........................................m³/h |
| Eintritts- / Austrittstemperatur | ..................../......................°C | ....................../....................°C |
| Druckverlust | .........................................kPa | .........................................kPa |
| Max. Betriebsdruck | ..........................................bar | ..........................................bar |
| Max. Betriebstemperatur | ...........................................°C | ...........................................°C |
| Anschlüsse | ............................................... | ............................................... |
| Anschlussbezeichnung | ............................................... | ............................................... |
| Einzelpreis | .......................................€ |  |