## Однопоточные сухие охладители
Опросный лист Сухие охладители - однопоточные AlfaBlue BDM/BDD AlfaBlue Power BDP AlfaBlue Reverse BR Alfa-V VDD
Название проекта и конечный пользователь
Заказчик |  |  |  | Ответственное лицо
Проект |  |  |  | Телефон для связи
Обьект установки |  |  |  | Сегмент
Расчетные условия
Температура воздуха (°C) |  | мин |  | макс. |  | расчетная
Высота над уровнем моря (м) |  |  |  | Относительная влажность (%)
Избыточное давление (Пa) |  |  |  | X
Степень загр. воздуха (м2-K/Вт) |  |  |  | X
Степень загр. по жидкости (м2-K/Вт) |  |  |  | X
Требуемое расчетное давление |  |  | X | Требуемая расчетная температура |  |  |  | X
Код давления аппарата |  |  |  | X
Тепловые характеристики
Мощность (кВт)
Температура на входе (°C)
Температура на выходе (°C)
Допустимый перепад давления (кПа)
Расход жидкости (м3/ч)
Запас |  |  |  |  | X
Характеристика среды
Тип жидкости | Другой |  |  |  | % содержание |  | X
Плотность (кг/м3) |  |  |  | Теплопроводность (W/m-K) |  |  | X
Теплоемкость (кДж/кг-K) |  |  |  | Динамическая вязкость (cP) |  |  | X
Точка замерзания (°C) |  |  |  | указать данные при средней температуре процесса = (Tвх+Tвых)/2
Корпус
Покраска |  |  | X
Материал |  |  | X
Электро обеспечение |  |  |  | Конструктивные особенности
Напряжение |  | X |  | Материал трубок
Частота |  | X |  | Материал оребрения
Степень защиты |  | X |  | Расположение патрубков
Взрывозащита винтов
Ограничения
Шум (давление) |  | макс | X |  | дБ(A) на | X |  | m
Шум (мощность) |  | макс | X |  | дБ(A)
Габариты (м) |  |  | Длина | X | Высота | X | Ширина | X
Потребляемая мощность |  | X
Примечания
ОАО "Альфа Лаваль Поток", Департамент Нефтегазовые Технологии
Тел.: +7 495 232 1250 Россия, 141060, Факс: +7 495 232 2573 Московская обл., г. Королев, ул. Советская, 73,
e-mail: moscow.response@alfalaval.com

## Source (hidden)
Тип установки
Транспорт | Да | 400 V | 50 Hz | IP 54 | Стандарт | Стандарт | Любое | Да - по поверхности | Вода | Стандарт | Отсутствие | Нет | Стандарт | "A" Вертикальное расположение: трубки вертикально, воздушный поток горизонтально. На корпусе теплообменника предусмотрено 4 закладных места для опор.
Нефть | Нет | 460 V | 60 Hz | IP 55 | Медь | Алюминий | Одностороннее | Да - по мощности (Т на входе постоянна) | Вода + пропиленгликоль | Специальное | Стандарт ; PED | Да - STD 9002 | Алюцинк | "B" Горизонтальное расположение: трубки горизонтально, воздушный поток вертикально. В данном случае опоры необходимы, могут быть изготовлены компанией Альфа Лаваль, либо самостоятельно заказчиком.
Газ |  | 220 V | Другой | Другой | Aisi 304 | Общепромышленное применение | Противоположное | Да - по мощности (Т на выходе постоянна) | Вода + этиленгликоль |  | API | Да - 7004 | Оцинкованная сталь | "C" Вертикальное расположение: трубки горизонтально, воздушный поток горизонтально. Аппарат укомплектован горизонтальными реями на днище для крепления.
Бурение |  | Другой |  |  | Aisi 316 | Эпоксидное покрытие |  | Да - по мощности (Т на входе/выходе постоянна) | Другой |  | ASME | Да - 7033 | Комментарии
[6 empty] | Алюминий-Магниевый сплав |  | Нет |  |  | Другой | Другой
Медь
2-х слойное эпоксидное покрытие F-Coat
Материал Blygold
[5 empty] | Стандарт |  |  |  | Caltex Transformer oil BSI
[5 empty] | Медь |  |  |  | Envirotemp FR3
[5 empty] | Алюминий |  |  |  | LUBRAX AV-60
[5 empty] | Aisi 304 |  |  |  | MIDEL 7131
[5 empty] | Aisi 316 |  |  |  | Ergon Hyvolt II
Nynäs Nytro 10XN
Nynäs Nytro Gemini X
Nynäs Nytro Libra
Nynäs Nytro Taurus
Nynäs TRO 10X
Poweroil TO 1020 60 UX
Shell Diala B
Shell Diala D
Other (fill values at the average Temperature)