ОПРОСНЫЙ ЛИСТ

# для подготовки предложения на поставку

# теплообменников нефтегазового применения

## Конечный пользователь и объект установки:

## _______________________________________________________________________________

Оборудование, установленное в настоящее время:_________________________________

Наименование позиции по схеме:_________________________________________________

|  | Единицы измерения | Охлаждаемая среда | Нагреваемая среда |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование рабочих сред и их состав | Состав в % по массе |  |  |
| Тепловая нагрузка | МВт/ч |  |
| Расход рабочих сред | кг/ч |  |  |
| Фазовый состав (газ/жидкость) | % массовых | на входе- на выходе- | на входе- на выходе- |
| Температура на входе | (С |  |  |
| Абсолютное давление на входе (обязательно указать для газов) | бара |  |  |
| Температура на выходе | (С |  |  |
| Допустимый перепад давления | кПа |  |  |
| Содержание частиц механических примесей и их максимальный условный диаметр | г/л и мм |  |  |
| Расчетная температура | (С |  |  |
| Расчетное давление | бари |  |  |
| Ограничения по габаритам | ДхШхВ, мм |  |  |
| Содержание хлоридов в средах | мг/л (ppm) |  |  |
| Содержание сероводорода в средах | мг/л (ppm) |  |  |
| Содержание углеводородов в средах | мг/л (ppm) |  |  |
| Особые требования к конструкции теплообменников, их типу и используемым материалам, типу и материалу ответных фланцев |  |

Для нестандартных сред необходимо заполнить отдельный опросный лист (приложение 1) с указанием физических свойств (плотность, уд. теплоемкость, теплопроводность, динамическая вязкость) для жидкой фазы и для газообразной фазы. Кроме того, для газообразной фазы необходимо указать значения молекулярного веса точки выпадения росы, энтальпии и критические значения давления и температуры,

Сведения о заказчике :

Ф.И.О. и должность контактного лица:

Название организации:

Почтовый адрес:

Контактный телефон:

# ПРИЛОЖЕНИЕ 1 К ОПРОСНОМУ ЛИСТУ

# для подготовки технико–коммерческого предложения

на поставку теплообменников промышленного применения

ФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА СРЕД

| Охлаждаемая среда | Нагреваемая среда |
| --- | --- |
|  | Вход |  | Выход | Вход |  | Выход | Ед. измер. |
| Температура |  |  |  |  |  |  | (С |
| ЖИДКАЯ ФАЗА |
| Плотность |  |  |  |  |  |  | кг/м3 |
| Теплоемкость |  |  |  |  |  |  | кДж/(кг*К) |
| Тепло-проводность |  |  |  |  |  |  | Вт/(м*К) |
| Вязкость |  |  |  |  |  |  | сПз |
| ГАЗООБРАЗНАЯ ФАЗА |
| Содержание паров в смеси |  |  |  |  |  |  | % масс |
| Плотность |  |  |  |  |  |  | кг/м3 |
| Молекулярный вес |  |  |  |  |  |  | кг/кмоль |
| Теплоемкость |  |  |  |  |  |  | кДж/(кг*К) |
| Тепло-проводность |  |  |  |  |  |  | Вт/(м*К) |
| Вязкость |  |  |  |  |  |  | сПз |
| Точка выпадения росы |  |  |  |  |  |  | (С |
| Удельная теплота парообразо-вания |  |  |  |  |  |  | кДж/кг |
| Критическое давление |  |  |  |  |  |  | Бар |
| Критическая температура |  |  |  |  |  |  | (С |

Вы можете отправить опросный лист  через форму на сайте

или по e-mail:  info.ru@alfalaval.com

Тел 8 (800) 234-1203