ОПИТУВАЛЬНИЙ ЛИСТ

# для підготовки техніко–комерційної пропозиції

на постачання пластинчатих (або спіральних) теплообмінників промислового призначення

## Область застосування: ____________________________________

Встановлене обладнання: _________________________________

Дані для розрахунку одного теплообмінника з _______ необхідних (вказати кількість)

|  | Одиниці виміру | Середовище, що охолоджується (Гаряче) | Середовище, що нагрівається (Холодне) |
| --- | --- | --- | --- |
| ## Назва робочого середовища та його склад | Склад в % по масі |  |  |
| ## Теплове навантаження | кВт |  |  |
| ## Витрата робочого середовища | кг/ч |  |  |
| Фазовий склад (газ/рідина) | % | на вході- на виході- | на вході- на виході- |
| Температура на вході | С |  |  |
| Абсолютний тиск на виході (обов’язково вказати для газів) | Бар (абс) |  |  |
| Температура на виході | С |  |  |
| Допустимий перепад тиску | кПа |  |  |
| Склад часток механічних домішок та їх максимальний умовний діаметр | г/л и мм |  |  |
| Максимальна робоча температура | С |  |  |
| Максимальний робочий тиск | Бар (над) |  |  |
| Особливі вимоги до конструкції теплообмінників та матеріалам |  |  |  |
| Обмеження по габаритам |  |  |  |

Для нестандартних середовищ необхідно заповнити окремий опитувальний лист (додаток 1) із зазначенням фізичних властивостей (густина, питома теплоємність, теплопровідність, динамічна в'язкість) для рідкої фази і для газоподібної фази. Крім того, для газоподібної фази необхідно вказати значення молекулярної ваги точки випадання роси, ентальпії і критичні значення тиску і температури.

Контактні дані :

Прізвище, ім’я, по-батькові та посада контактної особи:____________

Назва компанії: ______________________

Адреса: ____________________________

Контактний телефон, e-mail: __________________

# ДОДАТОК №1 ДО ОПИТУВАЛЬНОГО ЛИСТА

# для підготовки техніко–комерційної пропозиції

на постачання пластинчатих (або спіральних) теплообмінників промислового призначення

ФІЗИЧНІ ВЛАСТИВОСТІ СЕРЕДОВИЩ

| Середовище, що охолоджується |  |  |  | Середовище, що нагрівається |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Вхід |  | Вихід | Вхід |  | Вихід | Од. вим. |
| Температура |  |  |  |  |  |  | С |
| РІДКА ФАЗА |  |  |  |  |  |  |  |
| Густина |  |  |  |  |  |  | кг/м3 |
| Теплоємність |  |  |  |  |  |  | кДж/(кг ∙ К) |
| Теплопровідність |  |  |  |  |  |  | Вт/(м ∙ К) |
| В’язкість |  |  |  |  |  |  | сПз |
| ГАЗОПОДІБНА ФАЗА |  |  |  |  |  |  |  |
| Густина |  |  |  |  |  |  | кг/м3 |
| Молекулярна вага |  |  |  |  |  |  |  |
| Теплоємність |  |  |  |  |  |  | кДж/(кг ∙ К) |
| Теплопровідність |  |  |  |  |  |  | Вт/(м ∙ К) |
| В’язкість |  |  |  |  |  |  | сПз |
| Питома теплота пароутворення |  |  |  |  |  |  | кДж/кг |
| Критичний тиск |  |  |  |  |  |  | атм |
| Критична температура |  |  |  |  |  |  | С |